Gminne Przedsiębiorstwo                                                                       Kuźnia Raciborska 07.04.2017r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN       /04/2017

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Numer sprawy: L.DZ.WOD-KAN 193 /03/2017

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 49753 – 2017 z dnia 23.03.2017 wraz ze zmianą 55764 - 2017 z dnia 31.03.2017

Nazwa zadania:	 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno – zachodnia wraz z ul. Piaskową”

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej niniejszym przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi na nie.

- Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisanych w dokumentacji rur przeciskowych kamionkowych obustronne glazurowanych rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 „Rury i kształtki i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania” o parametrach technicznych jaki zakłada dokumentacja projektowa dla ww. zadania potwierdzonych Aprobatą Techniczną IBDiM oraz spełniających specyfikację przedmioty zamówienia?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na ww. zapytanie informuje, iż dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązania równoważnego dla opisanych w dokumentacji rur przeciskowych kamionkowych obustronne glazurowanych polegającego na zastosowaniu  rur kamionkowych przeciskowych nieglazurowanych, które zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 „Rury i kształtki i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania” o parametrach technicznych jaki zakłada dokumentacja projektowa dla ww. zadania potwierdzonych Aprobatą Techniczną IBDiM oraz spełniających specyfikację przedmioty zamówienia.

Prezes Zarządu

Marian Kostka