Gminne Przedsiębiorstwo                                                                       Kuźnia Raciborska 11.04.2017r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN  213 /04/2017

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Numer sprawy: L.DZ.WOD-KAN 193 /03/2017

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 49753 – 2017 z dnia 23.03.2017 wraz ze zmianą 55764 - 2017 z dnia 31.03.2017

Nazwa zadania:	 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno – zachodnia wraz z ul. Piaskową”

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej niniejszym przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi na nie.

- W związku z chęcią przystąpienia do ww. postępowania, prosimy o wyjaśnienie. Zgodnie z załączoną dokumentacją oraz przedmiarem robót, Zamawiający wymaga wykonanie  przecisku rurą ochronną kamionkową a następnie wciągnięciu z nią rury przewodowej PVC. Rura kamionkowa spełnia wszystkie wymagania i może być rurą przewodową. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pominięcie pozycji dotyczących wciągania rury PVC co ograniczy koszty realizacji zamówienia?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na ww. zapytanie informuje, iż warunki posadowienia/budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW nr 425 zostały jednoznacznie określone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w decyzji WD-U.6015.L-275.2015.JMAS. 149.16 z dnia 05.01.2016r. wydanej przez Zarząd Województwa Śląskiego, oraz w zatwierdzonym projekcie budowlanym dotyczącym między innymi tej drogi. Zamawiający nie może, bez wcześniejszej zmiany ww. decyzji na etapie postępowania przetargowego dowolnie zmieniać zatwierdzonej technologii wykonania prac. Dlatego też, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w zapytaniu rozwiązanie.

Prezes Zarządu

Marian Kostka