Gminne Przedsiębiorstwo                                                                       Kuźnia Raciborska 30.09.2011r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN  547 / 09 / 2011

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Numer sprawy:	WOD-KAN  512 /09/2011

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 291968 - 2011

Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska część południowo-zachodnia”

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej niniejszym przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi na nie.

- ZDW w Katowicach w swoim uzgodnieniu z dnia 04.09.2008r. postawił warunek przebudowy kanalizacji deszczowej. W SIWZ w określeniu przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach kanalizacja deszczowa nie została ujęta. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź zamawiającego:

W rozdziale III pkt. 2 SIWZ określono zakres prac zaznaczając jednocześnie, iż „szczegółowo opis przedmiotu zamówienia, oraz zakres prac jest zawarty w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacjach technicznych i w przedmiarze robót”

Podstawą do wykonania projektu budowlano-wykonawczego były wcześniejsze uzgodnienia między innymi z ZDW Katowice (Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach znak WDU/JMAS/5425/L-73/9758/08 z dnia 04.09.2008 r. określające warunki lokalizacji sieci kanalizacyjnych w drogach wojewódzkich nr 922 i 425). I to w powyższym piśmie ZDW w Katowicach określił warunki budowy kanalizacji sanitarnej w DW 922 nakazując jednocześnie przebudowanie istniejącej kanalizacji deszczowej – ułożenie jej do wspólnego wykopu z projektowaną kanalizacją sanitarną. Zamawiający wymaga żeby realizacja zadania przebiegała zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i wszelkimi uzgodnieniami zawartymi w powyższym.

W przedmiarze robót załączonym do SIWZ dodaje się poniższe pozycje  dotyczące koniecznej do przełożenia kanalizacji deszczowej w DW 922 o następującym brzmieniu:

- W jakich pozycjach w przedmiarze robót jest uwzględniony kanał deszczowy (odcinek Sd8-Sid) z rur X-Stream fi 450 o długości 373,9 mb w drodze wojewódzkiej nr 922 (ul.. Raciborska)? A jeżeli nie, to w jakich, należy uwzględnić wykonanie kanału deszczowego w drodze wojewódzkiej?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie w punkcie 1.

- Które pozycje w przedmiarze robót uwzględniają koszty związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Raciborskiej przewidywanej do realizacji w jednym wykopie wraz z kanałem sanitarnym C1?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie w punkcie 1.

- Z uwagi na rozbieżności długości przyłączy sanitarnych wg. Przedmiarów robót a profilami, prosimy o wskazanie dokładnej ilości i długości przyłączy w poszczególnych ulicach.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowa długość przyłączy jest określona na profilach – czyli 89m.

- Zgodnie z opisem technicznym i profilami należy wykonać kanalizację deszczową z rur PP X-Stream 450x29 jednak w przedmiarze brak pozycji na ułożenie rur śr. 450mm. Czy zamawiający wprowadzi dodatkową pozycję na ułożenie rur fi 450mm.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie w punkcie 1.

- Wg dokumentacji na kanalie C1.1. należy zabudować studzienkę PP fi 600 mm natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Czy ta studnia jest w zakresie robót do wykonania? Jeżeli tak to prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż ww. studnię należy uwzględnić w zakresie prac do wykonania oraz w ofercie.

W rozdziale III pkt. 2 SIWZ określono zakres prac zaznaczając jednocześnie, iż „ Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Ww. dotyczy również robót nieujętych w przedmiarze robót a wynikających wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i SIWZ.”

- Wg profili przyłączy należy wykonać 89m przyłączy w rurach ochronnych a w przedmiarach przyjęto 81m przewiertów – która ilość jest właściwa?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowa długość przyłączy jest określona na profilach – czyli 89m.

- Poz. 52 dot Wykonania płyty fundamentowej z betonu B10 pod przepompownię o wym. 2,7x2,7x0,2 czy obmiar 3,87m3 jest prawidłowy? Wg nas obmiar powinien wynosić 2,7x2,7x0,2x5szt = 7,29m3 zgodnie z opisem technicznym płyta powinna być żelbetowa.

Odpowiedź zamawiającego:

W poz. 52 przedmiaru robót jest błąd. Powinno być jak słusznie zauważono w pytaniu „Wykonanie płyt fundamentowych z betonu B10 o wymiarach 2,7x2,7x0,2x5szt = 7,29m3. „

Uwaga!

W rozdziale III pkt. 2 SIWZ zapis, iż:

„Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą bezwykopową, przy czym wykonawca powinien dysponować odpowiednim zapleczem technicznym, sprzętowym, doświadczeniem oraz wiedzą umożliwiającą budowę sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi.”, nie zwalnia wykonawcy z konieczności wycenienia i wykonania robót związanych z usunięciem starej nawierzchni dróg i starej ich podbudowy oraz późniejszego ich odtworzenia.

Zamawiający wymaga by prace wyspecyfikowane w przedmiarze, a dotyczące odtworzenia podbudowy dróg oraz ułożenia nowych nawierzchni, niezależnie od zastosowanej metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej, były wykonane.

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

Tomasz Kostka